# НАЦРТ

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О

ЗАПАЉИВИМ И ГОРИВИМ ТЕЧНОСТИМА И ЗАПАЉИВИМ ГАСОВИМА

Члан 1.

У Закону о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС”, број 54/15) у члану 3. став 1. тачка 3) после речи: „Гасна уља“ брише се запета и речи: „дизел и лака уља за ложење“ и додају речи: „и уља за ложење“, а после речи: „≤75 ºC“ речи: „могу се класификовати“ замењују се речима „класификују се“.

Члан 2.

Члан 6. мења се и гласи:

„Постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (нафтоводи, гасоводи, продуктоводи, резервоари, складишта, претакалишта и други објекти или његови саставни делови а намењени су за складиштење и претакање запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, објекти у којима се врши складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова ради обављања трговине или сопствене употребе, стационарне и плутајуће станице за снабдевање бродова и техничких пловних објеката течним горивом, станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова и други слични објекти) морају се градити, постављати и опремати на начин којим се не ствара опасност од пожара или експлозије у складу са прописима.

За складишне резервоаре и претакалишта у саставу постројења, као и за све објекте из става 1. овог члана морају се прибавити услови за изградњу и безбедно постављање објеката односно локација за изградњу и безбедно постављање објеката, које издаје Министарство.

Услове за изградњу и безбедно постављање објеката из става 2. овог члана издаје, односно локацију за изградњу и безбедно постављање објеката из става 2. овог члана одобрава:

1) Министарство, ако се ради о објектима за складиштење чија је укупна запремина запаљивих и горивих течности преко 500 m3, објектима за складиштење чија је укупна запремина запаљивих гасова преко 500 m3, као и за нафтоводе и продуктоводе, гасоводе називног радног натпритиска преко 16 bar, гасоводе називног радног натпритиска до 16 bar уколико прелазе територију две или више општина у различитој подручној надлежности организационих јединица Министарства;

2) надлежна подручна организациона јединица Министарства ако се ради о објектима за складиштење чија је укупна запремина запаљивих и горивих течности до 500 m3, објектима за складиштење чија је укупна запремина запаљивих гасова до 500m3, гасоводе који нису наведени у тачки 1) овог члана.“ Оверени ситуациони план јe саставни део услова из става 2. овог члана који се издају у поступку обједињене процедуре на основу идејног решења утврђеног посебним прописом у складу са одредбама закона који уређује изградњу.

Оверени ситуациони план јe саставни део услова из става 2. овог члана који се издају у поступку обједињене процедуре на основу идејног решења утврђеног посебним прописом у складу са одредбама закона који уређује изградњу.

За објекте из става 2. овог члана који су предмет озакоњења према посебном закону који уређује озакоњење, као и за објектe који се у смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским објектима, одобрење за локацију решењем  издаје  орган надлежан за заштиту од пожара у  складу  са чланом 7. овог закона.

Услови, односно локација из става 2. овог члана не прибављају се за:

- изградњу прикључка на дистрибутивну мрежу природног гаса за објекат који не подлеже обавези прибављања сагласности на техничку документацију у складу са законом који уређује заштиту од пожара;

- изградњу прикључка на дистрибутивну мрежу природног гаса притиска до 4 bar за потрошача капацитета до 10 m3/h;

- изградњу унутрашње гасне инсталације утврђене посебним прописом;

- држање запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у складу са овим законом.“

Локацијски услови који се издају у складу са законом који уређује планирање и изградњу, не могу се издати без прибављених  услова из става 2. овог члана.“.

Члан 3.

У члану 7. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Прилоге из става 1. тач. 2) и 6) овог члана орган прибавља по службеној дужности.“

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 4.

У члану 9. став 3. мења се и гласи:

„Уколико начин доказивања испуњености захтева заштите од пожара и експлозија није дефинисан српским прописима, стандардима и другим актима, тада Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и експлозија и према иностраним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима, уколико су они тим прописима предвиђени.“.

Члан 5.

Члан 21. мења се и гласи:

„Запослени у правном лицу и код предузетника који обављају послове претакања, утовара или истовара у превозна средства или из њих, послове допреме и отпреме помоћу нафтовода, гасовода или продуктовода, послове непосредно везане за допрему, отпрему и смештај у складишта и друге просторе који укључују било који вид манипулације са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (као нпр. претакање, паковање, производња, коришћење и сл.), морају похађати посебну обуку и положити стручни испит из области заштите од пожара према закону који уређује област заштите од пожара и посебном пропису којим је уређен начин полагања тог испита.“.

Члан 6.

У члану 27. став 3. мења се и гласи:

„Контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије, инсталација за одвођење дима и топлоте, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара може вршити правно лице које има овлашћење Министарства, у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара.“

Члан 7.

Наслов изнад члана 29. мења се и гласи:

„Спровођење надзора“.

У истом члану став 1. мења се и гласи:

„Надзор над применом и спровођењем одредби овог закона и прописа донетих на основу њега врши Министарство преко полицијских службеника.“

Став 3. брише се.

Члан 8.

У члану 30. став 1. после речи: „вршењу“ брише се реч: „инспекцијског“.

Члан 9.

Наслов изнад члана 31. мења се и гласи:

„Мере надзора“.

У истом члану у ставу 1. после речи: „вршењу“ брише се реч: „инспекцијског“, а после речи: „надзора“ додају се речи: „поред прописаних мера“.

У тачки 7) после речи: „прети“ брише се реч: „непосредна“.

У ставу 2. речи: „тачка 8)“ замењују се речима: „тач. 7) и 8)“.

Члан 10.

У члану 36. став 1. реч :„50.000“ замењује се речју: „300.000“.

У истом ставу тач. 19), 21), 22), 23),24), 26), 27), 28), 29, 30), 31), 32) и 40) бришу се.

У тачки 41) речи: „из члана 31. став 1. тачка 8) (члан 31. став 1. тачка 8)“ замењују  се речима: „ из члана 31. став 1. тач. 7) и 8) (члан 31. став 1. тач. 7) и 8))“.

У ставу 2. број: „10.000“ замењује се бројем: „150.000“.

У ставу 3. број: „5.000“ замењује се бројем: „20.000“.

У ставу 4. број: „5.000“ замењује се бројем: „10.000“.

Члан 11.

После члана 36. додаје се нови члан 36а који гласи:

„Члан 36а

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

- у објектима и просторијама из члана 20. није поставило ознаке о опасности од пожара и експлозија, упутства за безбедан рад и поступање у случају настанка пожара и експлозије (члан 20. став 4);

- обавља складиштење и промет у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 22. став 1);

- складишти и обавља промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у количинама већим од одобрених (члан 22. став 2);

- држи гориве материје и хемикалије које по својим својствима могу бити узрок настанка пожара (члан 22. став 3);

- држи запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет без испуњених прописаних услова (члан 23. став 1);

- употребљену амбалажу не чува под условима предвиђеним за држање и смештај запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 24. став 1);

- употребљену амбалажу која није очишћена и са које нису уклоњене ознаке о опасностима користи за држање течности које не спадају у категорију запаљивих и горивих течности (члан 24. став 2);

- се у зонама опасности држи и употребљава алат, уређаје, опрему и инсталације које нису предвиђене за рад у зонама опасности (члан 25. став 1. тачка 1);

- у зонама опасности дозволи пушење или коришћење отворене ватре у било ком облику (члан 25. став 1. тачка 2));

- се у зонама опасности одлажу запаљиве и друге материје које нису намењене технолошком процесу (члан 25. став 1. тачка 3));

- се у зоне опасности приступа возилима која при раду свог погонског уређаја могу произвести варничење (члан 25. став 1. тачка 4));

- се у зонама опасности носи одећа и обућа која може довести до нагомилавања статичког електрицитета и употребу уређаја и опреме који нису прописно заштићени од статичког електрицитета (члан 25. став 1. тачка 5)).

Новчаном казном у износу од 200.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства из члана 31. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 6) (члан 31. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 6).

За прекршаје из става 1. казниће се новчаном казном од 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 2. казниће се новчаном казном од 100.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

За прекршаје из става 1. казниће се предузетник новчаном казном од 80.000 динара.

За прекршај из става 2. казниће се предузетник новчаном казном од 150.000 динара.

Члан 12.

У члану 37. став 1. број: „5.000“ замењује се бројем: „25.000“.

У истом ставу тач. 18), 20), 21), 22), 23),25), 26), 27), 28), 29, 30), 31) и 39) бришу се.

У члану 37. став 1. тачка 40) речи: „из члана 31. став 1. тачка 8) (члан 31. став 1. тачка 8))“ замењују се речима: „ из члана 31. став 1. тач. 7) и 8) (члан 31. став 1. тач. 7) и 8)“.

Члан 13.

После члана 37. додаје се нови члан 37а:

„Члан 37а

Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

- у објектима и просторијама из члана 20. није поставило ознаке о опасности од пожара и експлозија, упутства за безбедан рад и поступање у случају настанка пожара и експлозије (члан 20. став 4);

- обавља складиштење и промет у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 22. став 1);

- складишти и обавља промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у количинама већим од одобрених (члан 22. став 2);

- држи гориве материје и хемикалије које по својим својствима могу бити узрок настанка пожара (члан 22. став 3);

- држи запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет без испуњених прописаних услова (члан 23. став 1);

- употребљену амбалажу не чува под условима предвиђеним за држање и смештај запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 24. став 1);

- употребљену амбалажу која није очишћена и са које нису уклоњене ознаке о опасностима користи за држање течности које не спадају у категорију запаљивих и горивих течности (члан 24. став 2);

- у зонама опасности држи и употребљава алат, уређаје, опрему и инсталације које нису предвиђене за рад у зонама опасности (члан 25. став 1. тачка 1);

- у зонама опасности  пуши или користи отворену ватру у било ком облику (члан 25. став 1. тачка 2);

- у зонама опасности одлаже запаљиве и друге материје које нису намењене технолошком процесу (члан 25. став 1. тачка 3);

- у зонама опасности приступи возилом које при раду свог погонског уређаја може произвести варничење (члан 25. став 1. тачка 4);

- у зонама опасности носи одећу и обућу која може довести до нагомилавања статичког електрицитета и употребљава уређаје и опрему који нису прописно заштићени од статичког електрицитета (члан 25. став 1. тачка 5).“

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

- не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства (члан 31. став 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5 и 6.).“.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.